# 机房值班岗位职责

直接上级：电气领班

直接下级：无

1、熟悉酒店配电系统电路图，熟练掌握配电倒闸操作技能。

2、负责对酒店空调系统的运行进行管控和操作，并准确停送水、电、气。

3、停送电必须凭工作票或上级主管口头、电话命令，严格按照操作规程，杜绝一切事故的发生。

4、严格遵守值班制度，杜绝非相关专业人员出入机房重地。

5、保管好工程各设备机房钥匙及领用登记。

6、每日检查楼宇自控系统运行情况，按要求及时调整灯光的开关时间。

7、每日对酒店的水、电、燃气等能耗情况做好统计，次日八点以前将报表交工程办公室。

8、每日按计划路线对生活热水、高低压、变压器、空调机组、泵房等系统及其酒店其它设备设施进行巡查。

9、值班人员对发生故障，应及时、果断、沉着处理，个人能力无法排除故障时，要及时上报通知上级领导直至经理，安排专业人员前来抢修。

10、完成上级交办的其它工作事项。

素质要求：

基本素质：工作认真踏实、肯干，有团结协作精神。

自然条件：身体健康，无缺陷，男性，26岁以上。

文化程度：技校以上学历，中级技工证以上。

工作经验：四年以上变配电及空调系统管理运行经历，有二年四星酒店及以上工作经历。

特殊要求：有电力部门颁发的“电工进网作业许可证”。